## Slide 1
Modelo para Planeación Energética Flexible

## Slide 2
Importancia de la planeación
Ley 1715-2014
Generación centralizada
Generación distribuida
Fuente: Jorge Mírez – Universidad Nacional del Ingeniería. Lima-Perú
Fuente: https://energy-solution.com/project/automated-demand-response/
Ejemplo aportes hídricos
Gestión óptima de los recursos energéticos con la infraestructura actual y futura que permita una operación segura y confiable de los sistemas.

## Slide 3
Características principales
+
Futuro
Inversiones
Mercado
Interacción
Gas
Función objetivo:
Minimización de costos
Condiciones generales:
Balance generación-demanda
Capacidad máxima de las unidades
Unidades térmicas:
Unidades con múltiples combustibles
Contratos de combustible
Condiciones especiales:
Generación máxima y mínima por grupos de generadores
Flujo máximo y mínimo por grupos de líneas
Unidades hidráulicas (inclu. bombeos):
Control del nivel del embalse
Caudal máximo y mínimo de salida
Curva guía para el embalse agregado
Riego
Volumen máximo y mínimo
Flujo máximo a través de tuberías
Red de transmisión:
Aproximación DC
Modelado con PTDFs
Capacidad máxima de transmisión
Otras fuentes de incertidumbre que mantienen relación temporal con los aportes hídricos

## Slide 4
Tratamiento de la incertidumbre
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Cada línea representa un escenario
¿Qué hacer cuando el número de escenarios es considerable?
Sorteo de escenarios en el enfoque tradicional, sin poder garantizar la robustez de la solución
Árbol recombinante
Metodología tradicional

## Slide 5
Metodología de resolución
Mejoras en el modelado  formulación matemática compacta
Características
Evitar los sorteos en periodos cercanos a la decisión única de primer periodo para garantizar robustez
Evitar la mayor cantidad posible de etapas en el algoritmo de descomposición, mejora la convergencia y reduce tiempos de ejecución
Comparación tratamiento incertidumbre
Características del algoritmo propuesto

## Slide 6
Casos ejemplo: Colombia
Caso determinista
Mod. comercial
Mod. Comercial 2
Históricos en periodos El Niño
Evolución del embalse
  Tiempos:
  Propuesta 8s (completo)
  Modelo comercial  194s (descomposición)

## Slide 7
Casos ejemplo: Colombia
Tiempos:
Propuesta38.9s
Modelo comercial306s
Comer Prom.
Comer Perc. 95
Comer Perc. 05
Prop Prom.
Prop Perc. 95
Prop Perc. 05
Caso estocástico (sintético)
Modelo | Costo Total [MUSD] | Costo Operativo [MUSD]
SEP | 1389.00 | 1385.55
Mod. Comer | 7534.16 | 1418.09

## Slide 8
Qué sigue…
Interacción con el sector gas.
Modelado AC del sistema de transmisión.
Inversiones.
En resumen
Mejoras en el modelado del tratamiento de la incertidumbre para el problema del planeamiento energético.
Reducción de tiempos de ejecución y mejoras en convergencia.
Resultados cercanos a los comportamientos reales en casos colombianos de tamaño reducido.